## ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
INTERTRADE HELLAS S.A.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΒ2Τ4653Π8-ΙΣ2)
ΜΗΝΑΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
2022-06-01 | 30 | [5 empty] | 1/1/1 | 10/9.8/10.1 | 4/5/6.8 | 204/208/207
2022-06-02 | 34 | [5 empty] | 1/0/1 | 10/9.9/10 | 5.5/6/4.5 | 208/208/208
2022-06-03 | 93 | [5 empty] | 0/0/1 | 10.2/9.8/10 | 5.5/6/4.5 | 209/210/210
2022-06-04 | 33.5 | [5 empty] | 1/ | 10/ | 5.5/ | 205/
2022-06-05
2022-06-06 | 127 | [5 empty] | 1/0/1 | 10/9.8/10 |  | 202/201/201
2022-06-07 | 123.1 | [5 empty] | 1/0/1 | 10/9.8/10.1 | 4/5/6.8 | 204/208/207
2022-06-08 | 138.9 | [5 empty] | 1/0/1 |  | 4/5/6.8 | 204/208/207
2022-06-09 | 134 | [5 empty] | 1/0/1 | 10/9.8/10.1 | 4/5/6.8 | 204/208/207
2022-06-10 | 155 | [5 empty] | 1/0/1 | 10/9.9/10.5 | 6/5.5/6 | 209/208/210
2022-06-11 | 38 | [5 empty] | 1/ | 10/ | 5/ | 209/
2022-06-12
2022-06-13 | 116.5 | [5 empty] | 0/0/1 | 10/9.8/10 | 5.5/6/4.5 | 208/201/215
2022-06-14 | 104.5 | [5 empty] | 0/0/1 | 10/9.8/10.1 | 5.5/6/4.5 | 208/204/203
2022-06-15 | 117 | [5 empty] | 0/0/1 | 10/9.8/10.1 |  | 212/212/212
2022-06-16 | 132 | [5 empty] | 0/0/1 | 10/9.8/10.2 | 6.5/5/4 | 209/210/214
2022-06-17 | 145 | 15434 | 3575 | 5008 | 24017 | 165.6345 | 0/0/1 |  | 5/5.5/6.4 | 214/210/212 | 0 | 0 | 33
2022-06-18
2022-06-19
2022-06-20 | 104.6 | 12155 | 3580 | 5120 | 20855 | 199.3786 | 0/0/1 | 10/10/10 | 5.5/6/4.5 | 210/210/214
2022-06-21 | 153.5 | 13214 | 3762 | 4785 | 21761 | 141.7655 | 0/1/0 | 9.5/9.9 | 4.4/4.6/3.8 | 210-86/215-87 | 0 | 0 | 37
2022-06-22 | 160.1 | 13837 | 4046 | 5946 | 23829 | 148.8382 | 1/0/1 | 10/10/ | 4.2/5/5 | 88/86/86
2022-06-23 | 171.3 | 13853 | 4171 | 6513 | 24537 | 143.2399 | 1/0/1 | 9.8/9.9/10.1 |  | 84/84/85
2022-06-24 | 168.8 | 14237 | 4477 | 6843 | 25557 | 151.404 | 0/1/1 |  | 3.5/3/4.2 | 86/85/86
2022-06-25 | 39.77 | 3856 | 1136 | 1749 | 6741 | 169.4996 | 0/ | 10/ | 3.9/ | 85/
2022-06-26
2022-06-27 | 113.4 | 10317 | 3720 | 5750 | 19787 | 174.4885 | 0/0/0 | 9.8/9.6/9.8 |  | 86/85/86
2022-06-28 | 179.2 | 14362 | 4400 | 6650 | 25412 | 141.808 | 0/1/0 | 9.8/9.9/9.8 |  | 82/85/86
2022-06-29 | 80.8 | 6721 | 2450 | 3350 | 12521 | 154.9629 | 0/0/0 |  | 3.5/3.9/4 | 83/84/84
2022-06-30 | 122.3 | 13238 | 1489 | 1868 | 16595 | 135.6909 | 0/0/0 |  | 4.4/4.6/3.9 | 86/85/86
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ 6%O₂ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
TOTAL/AVG | 2815.27 | 131224 | 36806 | 53582 | 221612 | 156.9737 | 0 | 9.9 | 4.5 | 210/84 | 0 | 0 | 35
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMIZER
ΟΡΙΑ ΑΕΠΟ ΚΑΙ BAT

## ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
INTERTRADE HELLAS S.A. | [5 empty] | 2
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΒ2Τ4653Π8-ΙΣ2)
ΜΗΝΑΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
2022-07-01 | 138.4 | 13479 | 3512 | 4120 | 21111 | 152.5361 | 0/0/0 |  | 4.0/3.6/3.8 | 86/85/86
2022-07-02
2022-07-03
2022-07-04 | 131.4 | 12574 | 2916 | 4396 | 19886 | 151.3394 | 0/0/0 | 10/10/10 |  | 84/83/84
2022-07-05 | 135.1 | 12880 | 3726 | 4580 | 21186 | 156.8172 | 0/0/0 | 10/10/10 |  | 82/83/84
2022-07-06 | 142.8 | 13746 | 3676 | 3956 | 21378 | 149.7059 | 0/0/0 |  | 3.6/3.8/4.0 | 84/83/82
2022-07-07 | 147.9 | 13704 | 3676 | 3807 | 21187 | 143.2522 | 0/0/0 | 9.5/9/9.4 |  | 83/83/82 | 0 | 0 | 25
2022-07-08 | 140.8 | 13790 | 3564 | 3681 | 21035 | 149.3963 | 0/0/0 |  | 3.9/4.0/3.5 | 86/85/86
2022-07-09 | 117.3 | 9888 | 2079 | 2412 | 14379 | 122.5831 | 0/0/0 | 10/10/10 |  | 86/85/86
2022-07-10 | 108.3 | 10946 | 2322 | 2700 | 15968 | 147.4423 | 0/0/0 | 9.5/9.5/10 |  | 86/85/86
2022-07-11 | 142.6 | 13650 | 2911 | 3425 | 19986 | 140.1543 | 0/0/0 |  | 4.4/3.6/4.1 | 82/83/84
2022-07-12 | 123.8 | 12831 | 2759 | 3420 | 19010 | 153.5541 | 0/0/0 |  | 3.9/3.8/4.0 | 84/83/82
2022-07-13 | 141.1 | 12542 | 2543 | 2925 | 18010 | 127.64 | 0/0/0 | 10/10/10 |  | 86/84/86 | 0 | 0 | 21
2022-07-14 | 54 | 5447 | 1206 | 1400 | 8053 | 149.1296 | 0/0/0 | 9.5/9/9.4 |  | 86/84/86
2022-07-15 | 169.3 | 14519 | 3429 | 5085 | 23033 | 136.0484 | 0/0/0 | 10/10/9.8 |  | 86/84/84
2022-07-16 | 179.2 | 14419 | 3821 | 5562 | 23802 | 132.8237 | 0/0/0 | 9.5/9.8/10 |  | 86/85/86
2022-07-17 | 167.5 | 14476 | 3857 | 5605 | 23938 | 142.9134 | 0/0/0 |  | 4.6/4.0/3.8 | 84/83/82
2022-07-18 | 178.1 | 14596 | 4200 | 6100 | 24896 | 139.7866 | 0/0/0 | 10/10/9.8 |  | 84/83/82
2022-07-19 | 175.4 | 15006 | 4350 | 6257 | 25613 | 146.0262 | 0/0/0 |  | 4.0/3.5/3.9 | 86/84/85
2022-07-20 | 191.4 | 15019 | 4345 | 6246 | 25610 | 133.8036 | 0/0/0 |  |  | 86/84/85
2022-07-21 | 183.6 | 14654 | 4277 | 6171 | 25102 | 136.7211 | 0/0/0 |  | 3.6/4.0/3.9 | 86/84/82
2022-07-22 | 160 | 11993 | 3678 | 5307 | 20978 | 131.1125 | 0/0/0 |  | 3.9/4.6/3.8 | 86/84/85
2022-07-23
2022-07-24
2022-07-25 | 121.2 | 10683 | 2713 | 3793 | 17189 | 141.8234 | 0/0/0 | 10/10/10 |  | 86/83/82
2022-07-26 | 149.5 | 12450 | 3341 | 4665 | 20456 | 136.8294 | 0/0/0 | 9.7/9.4/9.9 |  | 82/84/85
2022-07-27 | 168.3 | 12827 | 3131 | 4360 | 20318 | 120.7249 | 0/0/0 |  | 4.6/3.6/3.8 | 84/84/85 | 0 | 0 | 36
2022-07-28 | 159.3 | 12709 | 3150 | 4414 | 20273 | 127.263 | 0/0/0 |  | 4.0/3.5/4.1 | 82/84/84
2022-07-29 | 119 | 9995 | 3106 | 4203 | 17304 | 145.4118 | 0/0/0 | 9.5/9.9/9.9 |  | 86/84/85
2022-07-30 | 167 | 12800 | 3814 | 5160 | 21774 | 130.3832 | 0/0/0 |  | 3.9/4.0/4.4 | 86/85/86
2022-07-31 | 167.2 | 12533 | 3895 | 5270 | 21698 | 129.7727 | 0/0/0 |  | 4.0/4.3/3.6 | 84/83/82
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ 6%O₂ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
TOTAL/AVG | 3812.3 | 157208 | 43962 | 62281 | 263451 | 136.0666 | 0 | 9.9 | 4.5 | -/84 | 0 | 0 | 27.3333
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMIZER
ΟΡΙΑ ΑΕΠΟ ΚΑΙ BAT

## ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
INTERTRADE HELLAS S.A. | [5 empty] | 2
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΒ2Τ4653Π8-ΙΣ2)
ΜΗΝΑΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
2022-08-01 | 181.8 | 12934 | 4130 | 5333 | 22397 | 123.1958 | 0/0/0 | 9.8/9.9/9.4 | 3.4/3.8/3.8 | 83/84/81
2022-08-02 | 184 | 12946 | 4135 | 5399 | 22480 | 122.1739 | 0/0/0 |  | 3.2/3.8/3.8 | 83/81/84 | 0 | 0 | 35
2022-08-03 | 176.6 | 12929 | 4128 | 5371 | 22428 | 126.9989 | 0/0/0 | 9.8/9.9/9.4 |  | 83/83/84
2022-08-04 | 178 | 12714 | 4177 | 5380 | 22271 | 125.118 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/4.0 | 83/83/82
2022-08-05 | 169.8 | 11700 | 4713 | 5380 | 21793 | 128.3451 | 0/0/0 |  | 3.4/3.5/3.8 | 83/82/81
2022-08-06 | 176.7 | 11749 | 4859 | 5560 | 22168 | 125.4556 | 0/0/0 | 9.4/9.9/9.3 |  | 83/82/81
2022-08-07 | 169.3 | 11608 | 4929 | 5286 | 21823 | 128.9014 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/3.7 | 83/82/81
2022-08-08 | 170.7 | 11928 | 4976 | 5251 | 22155 | 129.7891 | 0/0/0 | 9.4/9.9/9.7 |  | 83/82/82
2022-08-09 | 162.1 | 11809 | 5092 | 5673 | 22574 | 139.2597 | 0/0/0 |  | 3.4/3.4/3.5 | 83/81/81
2022-08-10 | 124.7 | 10810 | 4280 | 5300 | 20390 | 163.5124 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/4.0 | 80/81/82
2022-08-11 | 157.1 | 11763 | 4606 | 5469 | 21838 | 139.007 | 0/0/0 | 9.8/9.9/9.4 |  | 81/81/82
2022-08-12 | 162.4 | 10810 | 4300 | 5300 | 20410 | 125.6773 | 0/0/0 | 9.8/9.9/9.4 |  | 80/81/82
2022-08-13 | 163.5 | 11020 | 4930 | 5740 | 21690 | 132.6606 | 0/0/0 |  | 3.8/3.9/3.8 | 81/82/81 | 0 | 0 | 29
2022-08-14 | 166.1 | 11012 | 5031 | 5809 | 21852 | 131.5593 | 0/0/0 |  | 3.8/3.9/3.8 | 81/82/81
2022-08-15 | 158.8 | 11049 | 5079 | 5866 | 21994 | 138.5013 | 0/0/0 | 9.4/9.5/9.7 |  | 80/80/81
2022-08-16 | 164.1 | 11279 | 4847 | 5672 | 21798 | 132.8336 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/3.7 | 80/81/80
2022-08-17 | 188 | 11041 | 5421 | 5959 | 22421 | 119.2606 | 0/0/0 |  | 3.4/3.6/3.7 | 80/80/79
2022-08-18 | 181.9 | 10643 | 5622 | 6160 | 22425 | 123.282 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/3.7 | 79/80/79
2022-08-19 | 171.6 | 10990 | 5325 | 6138 | 22453 | 130.845 | 0/0/0 | 9.4/9.9/9.7 |  | 79/80/82
2022-08-20 | 182.8 | 11048 | 5334 | 5973 | 22355 | 122.2921 | 0/0/0 |  |  | 81/80/81
2022-08-21 | 172 | 11572 | 4992 | 5239 | 21803 | 126.7616 | 0/0/0 | 9.5/9.9/9.3 | 4.2/3.9/3.8 | 81/80/81 | 0 | 0 | 32
2022-08-22 | 152.6 | 10732 | 4598 | 4818 | 20148 | 132.0315 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/3.7 | 80/82/79
2022-08-23 | 167.7 | 11003 | 5175 | 5405 | 21583 | 128.7001 | 0/0/0 | 9.4/9.8/9.5 |  | 80/82/81
2022-08-24 | 140.8 | 9117 | 4600 | 4924 | 18641 | 132.3935 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/3.7 | 80/82/81
2022-08-25 | 30.4 | 4060 | 917 | 1120 | 6097 | 200.5592 | 0/0/0 | 9.4/9.8/9.5 |  | 80/81/81
2022-08-26 | 151.8 | 13207 | 3789 | 4543 | 21539 | 141.8906 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/3.7 | 80/81/81
2022-08-27 | 157.7 | 12862 | 4037 | 4974 | 21873 | 138.7001 | 0/0/0 | 9.8/9.9/9.4 |  | 79/80/82
2022-08-28 | 159.7 | 13045 | 4373 | 4984 | 22402 | 140.2755 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/3.7 | 80/80/79
2022-08-29 | 171.7 | 12783 | 4904 | 5411 | 23098 | 134.5253 | 0/0/0 | 9.4/9.4/9.5 |  | 80/82/81
2022-08-30 | 163.8 | 12413 | 5321 | 5939 | 23673 | 144.5238 | 0/0/0 |  | 3.4/3.7/3.8 | 80/82/81
2022-08-31 | 175.4 | 12116 | 5328 | 6243 | 23687 | 135.0456 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/3.7 | 80/82/81
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ 6%O₂ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
TOTAL/AVG | 5033.6 | 354692 | 143948 | 165619 | 664259 | 134.325 | 0 | 9.8 | 3.8 | -/82 | 0 | 0 | 32
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMIZER
ΟΡΙΑ ΑΕΠΟ ΚΑΙ BAT

## ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
INTERTRADE HELLAS S.A.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΒ2Τ4653Π8-ΙΣ2)
ΜΗΝΑΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
2022-09-01 | 136.3 | 9473 | 4540 | 5200 | 19213 | 140.9611 | 0/0/0 |  | 3.4/3.8/3.7 | 80/81/80
2022-09-02 | 176.3 | 12362 | 5530 | 6189 | 24081 | 136.591 | 0/0/0 |  | 3.4/3.9/3.7 | 80/80/79
2022-09-03 | 177.9 | 11996 | 5721 | 6446 | 24163 | 135.8235 | 0/0/0 | 9.4/9.4/9.5 |  | 80/82/79
2022-09-04 | 182.4 | 12288 | 5562 | 5958 | 23808 | 130.5263 | 0/0/0 | 9.4/9.8/9.5 |  | 80/80/79
2022-09-05 | 177.9 | 12449 | 5958 | 6555 | 24962 | 140.3148 | 0/0/0 |  | 3.8/3.8/3.8 | 81/80/79
2022-09-06 | 151.7 | 10360 | 5088 | 5597 | 21045 | 138.7278 | 0/0/0 | 9.4/9.4/9.5 |  | 81/80/82
2022-09-07 | 166.8 | 11641 | 5963 | 7069 | 24673 | 147.9197 | 0/0/0 |  | 3.8/3.6/3.8 | 81/80/82
2022-09-08 | 186.5 | 11968 | 5804 | 6781 | 24553 | 131.6515 | 0/0/0 | 11.4 | 0.8 | 81/80/82 | 74 | 42 | 61
2022-09-09 | 192.7 | 11813 | 5641 | 6477 | 23931 | 124.1879 | 0/0/0 | 11.2 | 1.2 | 81/80/81 | 331 | 0 | 46
2022-09-10 | 184.1 | 11590 | 5840 | 6851 | 24281 | 131.8903 | 0/0/0 |  |  | 80/82/79
2022-09-11 | 195.3 | 12057 | 5770 | 6167 | 23994 | 122.8571 | 0/0/0 |  |  | 80/80/79
2022-09-12 | 198.5 | 12036 | 5763 | 6243 | 24042 | 121.1184 | 0/0/0 | 11.5 | 0.6 | 81/82/81 | 413 | 0 | 57
2022-09-13 | 190 | 12055 | 5667 | 6184 | 23906 | 125.8211 | 0/0/0 |  |  | 84/82/81
2022-09-14 | 193.1 | 12407 | 5750 | 6890 | 25047 | 129.71 | 0/0/0 |  |  | 84/82/81
2022-09-15 | 179.5 | 12291 | 5650 | 6550 | 24491 | 136.4401 | 0/0/0 | 11.1 | 0.9 | 84/82/81
2022-09-16 | 143.9 | 10760 | 4150 | 5050 | 19960 | 138.7074 | /0/0 |  |  | 82/81
2022-09-17 | 110 | 8757 | 3500 | 3900 | 16157 | 146.8818 | 0/0/0 |  |  | 80/82/79
2022-09-18 | 178.1 | 12281 | 5400 | 6250 | 23931 | 134.3683 | 0/0/0 |  |  | 80/80/79
2022-09-19 | 163.5 | 11980 | 4745 | 5855 | 22580 | 138.104 | 0/0/0 |  |  | 84/82/82
2022-09-20 | 169.8 | 12261 | 4897 | 5529 | 22687 | 133.6101 | 0/0/0 | 9.3 | 4.5 | 89/91/86 | 0 | 0 | 34
2022-09-21 | 163.2 | 12615 | 4821 | 5122 | 22558 | 138.223 | 0/0/0 | 9.4 | 4.3 | 91/91/93 | 0 | 0 | 34
2022-09-22 | 192.8 | 12037 | 5513 | 6345 | 23895 | 123.9367 | 0/0/0 |  |  | 87/86/88
2022-09-23 | 178.5 | 11735 | 5389 | 6395 | 23519 | 131.7591 | 0/0/0 | 9.4/9.5/9.4 |  | 91/90/88
2022-09-24 | 178.3 | 11853 | 5392 | 6364 | 23609 | 132.4117 | 0/0/0 |  | 4.3/4.4/4.2 | 80/82/79
2022-09-25 | 59.2 | 5473 | 1797 | 2121 | 9391 | 158.6318 | 0/0/0 | 9.4 |  | 80/85/85
2022-09-26 | 130.5 | 9306 | 3543 | 4156 | 17005 | 130.3065 | 0/0/0 | 9.4/9.5/9.4 |  | 87/86/88
2022-09-27 | 191.7 | 11545 | 5193 | 6091 | 22829 | 119.0871 | 0/0/0 | 9.7 | 3.9 | 89/91/86 | 0 | 0 | 34
2022-09-28 | 169.2 | 11293 | 4603 | 5631 | 21527 | 127.2281 | 0/0/0 | 9.4/9.5/9.4 |  | 89/94/86
2022-09-29 | 147.2 | 11486 | 3853 | 4754 | 20093 | 136.5014 | 0/0/0 |  | 4.3/4.1/4.2 | 85/93/85
2022-09-30 | 167 | 10650 | 4650 | 5750 | 21050 | 126.0479 | 0/0/0 | 9.7/9.5/9.4 |  | 85/93/85
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ 6%O₂ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
TOTAL/AVG | 5031.9 | 340818 | 151693 | 174470 | 666981 | 133.6782 | 0 | 9.9 | 4.5 | -/86 | 136.3333 | 7 | 44.3333
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMIZER
ΟΡΙΑ ΑΕΠΟ ΚΑΙ BAT
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ

## ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
INTERTRADE HELLAS S.A.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΒ2Τ4653Π8-ΙΣ2)
ΜΗΝΑΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
2022-10-01 | 139 | 12091 | 4573 | 5397 | 22061 | 158.7122 | 0/0/0 | 9.4/9.5/9.4 |  | 82/82/86
2022-10-02 | 165.3 | 12099 | 4585 | 5442 | 22126 | 133.8536 | 0/0/0 |  | 4.0/3.8/4.2 | 83/85/86
2022-10-03 | 169.3 | 12006 | 4817 | 5594 | 22417 | 132.4099 | 0/0/0 | 9.4/9.7/9.4 |  | 87/85/87
2022-10-04 | 177 | 11687 | 5349 | 6149 | 23185 | 130.9887 | 0/0/0 |  | 4.2/4.0/4.2 | 88/85/85
2022-10-05 | 181 | 11330 | 5030 | 5784 | 22144 | 122.3425 | 0/0/0 | 9.4/9.3/9.4 |  | 86/87/84
2022-10-06 | 184.7 | 11358 | 5327 | 6054 | 22739 | 123.1132 | 0/0/0 | 9.3/9.3/9.1 | 4.6/4.5/4.3 | 87/87/89 | 0 | 0 | 41
2022-10-07 | 173.6 | 11504 | 4998 | 5671 | 22173 | 127.7247 | 0/0/0 |  | 4.4/4.5/4.2 | 87/85/89
2022-10-08 | 168.7 | 11571 | 4882 | 5525 | 21978 | 130.2786 | 0/0/0 | 9.5/9.5/9.4 |  | 83/87/88
2022-10-09 | 162.9 | 11718 | 4885 | 5506 | 22109 | 135.7213 | 0/0/0 |  | 4.0/4.7/4.2 | 86/87/86
2022-10-10 | 130.8 | 10597 | 4111 | 4743 | 19451 | 148.708 | 0/0/0 | 9.1/9.3/9.4 |  | 85/87/89
2022-10-11 | 148.2 | 11297 | 4645 | 5358 | 21300 | 143.7247 | 0/0/0 |  | 4.2/4.5/4.2 | 88/87/84
2022-10-12 | 156.1 | 11323 | 4601 | 5262 | 21186 | 135.7207 | 0/0/0 | 9.1/9.1/9.4 |  | 83/84/84
2022-10-13 | 86.7 | 8366 | 2566 | 2935 | 13867 | 159.9423 | /0/0 |  | 4.5/4.6 | 84/84
2022-10-14 | 143.5 | 11993 | 4234 | 5375 | 21602 | 150.5366 | 0/0/0 |  | 4.5/4.6/4.7 | 85/86/85 | 0 | 0 | 21
2022-10-15 | 145.7 | 12134 | 4269 | 5293 | 21696 | 148.9087 | 0/0/0 | 9.5/9.5/9.5 |  | 88/87/88
2022-10-16 | 154.3 | 11957 | 4501 | 5557 | 22015 | 142.6766 | 0/0/0 |  | 4.3/4.7/4.3 | 88/87/88
2022-10-17 | 51.4 | 5323 | 1578 | 1840 | 8741 | 170.0584 | 0/0/0 | 9.1/9.1/9.4 |  | 80/80/81
2022-10-18 | 132.7 | 11246 | 4610 | 5100 | 20956 | 157.9201 | 0/0/0 |  | 4.2/4.5/4.5 | 80/81/81
2022-10-19 | 158 | 11617 | 4935 | 6363 | 22915 | 145.0316 | 0/0/0 | 9.2/9.3/9.1 |  | 80/81/81
2022-10-20 | 94.7 | 7806 | 2850 | 3850 | 14506 | 153.1785 | 0/0/0 |  | 4.3/4.5/4.3 | 80/79/79
2022-10-21 | 168 | 11245 | 4968 | 6739 | 22952 | 136.619 | 0/0/0 |  | 4.3/4.5/4.3 | 78/79/79
2022-10-22 | 167.4 | 11754 | 5030 | 6480 | 23264 | 138.9725 | 0/0/0 | 9.5/9.5/9.7 |  | 80/79/79
2022-10-23 | 164.5 | 12017 | 5150 | 6420 | 23587 | 143.386 | 0/0/0 |  | 4.3/4.7/4.8 | 78/82/83
2022-10-24 | 150.5 | 11744 | 5291 | 6556 | 23591 | 156.7508 | 0/0/0 | 9.4/9.3/9.1 |  | 80/81/81
2022-10-25 | 152.4 | 11506 | 4856 | 6325 | 22687 | 148.8648 | 0/0/0 | 9.2/9.3/9.0 |  | 80/84/82
2022-10-26 | 177.8 | 11532 | 5348 | 7113 | 23993 | 134.9438 | 0/0/0 |  | 4.2/4.1/4.1 | 80/81/81
2022-10-27 | 183.8 | 11741 | 5566 | 7280 | 24587 | 133.7704 | 0/0/0 |  | 4.3/4.5/4.3 | 83/81/83
2022-10-28 | 179.5 | 11411 | 5378 | 7172 | 23961 | 133.4875 | 0/0/0 | 9.4/9.3/9.5 |  | 82/82/82
2022-10-29 | 130.4 | 10642 | 3907 | 5164 | 19713 | 151.1733 | 0/0/0 |  |  | 80/79/79
2022-10-30 | 82.9 | 6198 | 2484 | 3283 | 11965 | 144.3305 | /0 |  |  | /83
2022-10-31 | 165 | 11118 | 5099 | 6788 | 23005 | 139.4242 | 0/0/0 | 9.8/9.5/9.6 | 3.9/4.2/4.3 | 82/81/82 | 0 | 0 | 36
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ 6%O₂ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
TOTAL/AVG | 4645.8 | 339931 | 140423 | 172118 | 652472 | 142.3637 | 0 | 9.9 | 4.5 | -/82 | 0 | 0 | 32.6667
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMIZER
ΟΡΙΑ ΑΕΠΟ ΚΑΙ BAT
2159
4569.2
4082
10810.2

## ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
INTERTRADE HELLAS S.A.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΒ2Τ4653Π8-ΙΣ2)
ΜΗΝΑΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
2022-11-01 | 156.1 | 11256 | 5494 | 7051 | 23801 | 152.4728 | 0/0/0 | 9.4/9.7/9.4 |  | 81/82/82
2022-11-02 | 156.4 | 11644 | 5627 | 7266 | 24537 | 156.8862 | 0/0/0 |  | 4.2/4.1/4.1 | 81/83/82
2022-11-03 | 166 | 11708 | 5589 | 7330 | 24627 | 148.3554 | 0/0/0 | 9.3/9.7/9.9 |  | 87/85/82
2022-11-04 | 158.3 | 11705 | 5186 | 7250 | 24141 | 152.5016 | 0/0/0 |  |  | 87/85/82
2022-11-05 | 168.6 | 12319 | 5455 | 7084 | 24858 | 147.4377 | 0/0/0 | 9.3/9.7/9.9 |  | 82/85/82
2022-11-06 | 178.3 | 12110 | 5403 | 7079 | 24592 | 137.9248 | 0/0/0 | 9.3/9.7/9.9 |  | 87/81/82
2022-11-07 | 190.9 | 12393 | 5560 | 7414 | 25367 | 132.8811 | 0/0/0 |  | 4.0/4.1/4.1 | 87/85/82
2022-11-08 | 164.1 | 11550 | 4694 | 6557 | 22801 | 138.9458 | 0/0/0 |  | 4.2/3.9/4.1 | 85/84/82
2022-11-09 | 168.1 | 11614 | 4895 | 6472 | 22981 | 136.7103 | 0/0/0 | 9.3/9.5/9.9 |  | 87/85/82
2022-11-10 | 135.4 | 10280 | 4451 | 6100 | 20831 | 153.8479 | 0/0/0 | 9.3/9.7/9.2 |  | 83/85/82
2022-11-11 | 157.8 | 11735 | 5195 | 6695 | 23625 | 149.7148 | 0/0/0 |  | 4.2/4.1/4.1 | 87/85/82
2022-11-12 | 165.3 | 11746 | 5265 | 6738 | 23749 | 143.6721 | 0/0/0 | 9.5/9.7/9.2 |  | 87/85/82
2022-11-13 | 171.2 | 12018 | 5359 | 6766 | 24143 | 141.0222 | 0/0/0 |  | 4.0/4.1/4.0 | 87/82/82
2022-11-14 | 169 | 11541 | 5534 | 7025 | 24100 | 142.6036 | 0/0/0 | 9.4/9.7/9.2 |  | 82/85/82
2022-11-15 | 180 | 11708 | 5600 | 7400 | 24708 | 137.2667 | 0/0/0 |  |  | 82/83/82
2022-11-16 | 175.4 | 12425 | 5758 | 7250 | 25433 | 145 | 0/0/0 | 10.1/9.8/9.5 | 3.1/4.5/4.1 | 81/81/82 | 0 | 0 | 37
2022-11-17 | 190.8 | 12708 | 6024 | 7650 | 26382 | 138.2704 | 0/0/0 |  | 4.2/3.8/4.1 | 87/88/84
2022-11-18 | 209.8 | 13179 | 6269 | 7741 | 27189 | 129.5949 | 0/0/0 | 9.9/9.7/9.3 |  | 90/88/91
2022-11-19 | 205.8 | 13110 | 6296 | 7781 | 27187 | 132.104 | 0/0/0 |  | 3.8/4.0/4.0 | 90/89/89
2022-11-20 | 152.7 | 11698 | 5200 | 6630 | 23528 | 154.0799 | 0/0/0 | 9.5/9.7/9.2 |  | 87/89/89
2022-11-21 | 191.9 | 13559 | 5872 | 7328 | 26759 | 139.4424 | 0/0/0 |  | 4.2/4.3/4.1 | 90/91/91
2022-11-22 | 165.8 | 11550 | 5588 | 6969 | 24107 | 145.3981 | 0/0/0 |  | 4.0/4.3/4.1 | 91/90/90
2022-11-23 | 187.4 | 13706 | 5604 | 7180 | 26490 | 141.3554 | 0/0/0 | 9.9/9.7/9.3 |  | 91/90/93
2022-11-24 | 168.5 | 13317 | 5191 | 6525 | 25033 | 148.5638 | 0/0/0 |  | 4.2/3.8/4.1 | 86/88/89
2022-11-25 | 173.9 | 13875 | 5349 | 6614 | 25838 | 148.5796 | 0/0/0 |  |  | 86/88/89
2022-11-26 | 161.5 | 13798 | 5277 | 6583 | 25658 | 158.8731 | 0/0/0 | 9.5/9.7/9.6 |  | 90/89/89
2022-11-27 | 100.2 | 8570 | 3508 | 4050 | 16128 | 160.9581 | 0/0/ | 9.5/9.7/ |  | 87/89/
2022-11-28
2022-11-29
2022-11-30
[7 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | Φ.ΑΕΡΙΟ | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ 6%O₂ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
[11 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ | Nmᵌ/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
TOTAL/AVG | 4569.2 | 326822 | 145243 | 186528 | 658593 | 144.9801 | 0 | 9.9 | 4.5 | -/86 | 0 | 0 | 37
|  | ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMIZER |  |  |  | 11.7
ΟΡΙΑ ΑΕΠΟ ΚΑΙ BAT

## ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
INTERTRADE HELLAS S.A.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΒ2Τ4653Π8-ΙΣ2)
ΜΗΝΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
[8 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
|  | ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ | [9 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | kgr | tn | tn | tn | tn | kgr/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
2022-12-01 |  | 20980 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 10.8/11.0/11.8 |  | 91/90/90
2022-12-02 | 128.9 | 19220 | 8.8 |  |  | 8.8 | 311.8697 | 0/0/0 |  | 3.5/3.2/3.0 | 88/90/91 | 0 | 0 | 35
2022-12-03 | 148.2 | 21100 | 9.1 |  |  | 9.1 | 142.3752 | 0/0/0 |  |  | 86/85/85
2022-12-04 | 162.9 | 16840 | 9.5 |  |  | 9.5 | 103.3763 | 0/0/0 |  |  | 86/85/85
2022-12-05 | 149 | 20980 | 8.5 |  |  | 8.5 | 140.8054 | 0/0/0 | 10.0/11.2/11.5 | 3.3/3.5/3.8 | 86/85/85
2022-12-06 | 157.1 | 21060 | 9 |  |  | 9 | 134.0547 | 0/0/0 |  | 3.3/3.8/3.6 | 86/82/85
2022-12-07 | 170.1 | 21100 | 8.8 |  |  | 8.8 | 124.0447 | 0/0/0 |  |  | 83/83/88
2022-12-08 | 183 | 21020 | 9.1 |  |  | 9.1 | 114.8634 | 0/0/0 | 12.1/11.2/11.5 | 2.9/3.4/3.7 | 86/88/82 | 0 | 0 | 45
2022-12-09 | 180.6 | 21040 | 9.3 |  |  | 9.3 | 116.5006 | 0/0/0 | 11.4/11.0/11.1 | 3.8/4.1/3.9 | 83/82/82 | 0 | 0 | 29
2022-12-10 | 179.3 | 20820 | 9.3 |  |  | 9.3 | 116.1182 | 0/0/0 |  |  | 82/84/85
2022-12-11 | 166.9 | 9760 | 9.1 |  |  | 9.1 | 58.4781 | 0/0/0 |  | 3.8/4.1/3.9 | 86/82/81
2022-12-12 | 166.3 | 21080 | 8.7 |  |  | 8.7 | 126.7589 | 0/0/0 | 10.8/11.0/11.8 |  | 84/83/84
2022-12-13 | 160.8 | 21040 | 9.1 |  |  | 9.1 | 130.8458 | 0/0/0 |  | 3.8/3.8/3.9 | 84/82/86
2022-12-14 | 157 | 21000 | 8.5 |  |  | 8.5 | 133.758 | 0/0/0 | 10.8/11.0/11.8 |  | 85/85/86
2022-12-15 | 177.1 | 10300 | 9.5 |  |  | 9.5 | 58.1592 | 0/0/0 |  | 3.9/3.8/3.9 | 84/84/82
2022-12-16 | 157.9 | 20960 | 8.9 |  |  | 8.9 | 132.7422 | 0/0/0 | 10.8/11.0/11.8 |  | 85/85/86
2022-12-17 | 171.4 | 21080 | 9.1 |  |  | 9.1 | 122.9872 | 0/0/0 |  | 3.8/4.1/3.9 | 82/84/85
2022-12-18 | 177.7 | 20520 | 9 |  |  | 9 | 115.4755 | 0/0/0 |  |  | 86/82/81
2022-12-19 | 171.6 | 21020 | 9 |  |  | 9 | 122.4942 | 0/0/0 | 11.8/11.0/11.8 | 3.1/3.5/3.3 | 85/85/86 | 0 | 0 | 40
2022-12-20 | 137.5 | 21020 | 8.5 |  |  | 8.5 | 152.8727 | 0/0/0 | 10.8/11.0/11.8 |  | 85/85/86
2022-12-21 | 166.1 | 21020 | 9.3 |  |  | 9.3 | 126.5503 | 0/0/0 |  | 3.3/3.5/3.2 | 84/84/86
2022-12-22 | 163.3 | 20880 | 9.3 |  |  | 9.3 | 127.8628 | 0/0/0 | 11.4/11.0/11.5 |  | 86/85/86
2022-12-23 | 167.2 | 31220 | 9 |  |  | 9 | 186.7225 | 0/0/0 |  | 3.3/3.5/3.2 | 85/85/86
2022-12-24 | 185.9 | 21360 | 9.1 |  |  | 9.1 | 114.9005 | 0/0/0 | 11.0/11.0/11.8 |  | 82/84/85
2022-12-25 | 180.4 | 19080 | 9 |  |  | 9 | 105.765 | 0/0/0 |  | 3.8/3.7/3.9 | 86/82/81
2022-12-26 | 115.8 | 21020 | 5.6 |  |  | 5.6 | 181.5199 | 0/0/ | 11.4/11.6 |  | 85/86
2022-12-27 | [5 empty] | 0
2022-12-28 | [5 empty] | 0
2022-12-29 | [5 empty] | 0
2022-12-30 | [5 empty] | 0
2022-12-31 | [5 empty] | 0
[8 empty] | ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ) |  |  |  | ΕΙΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BEST AVAILABLE TECHNIQUES
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | GAS SPECIFIC CONSUMPTION | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ | CO₂ | O₂ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΝ | CO | SO₂ | NOₓ
| tn | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΛΕΒΗΤΑΣ | DRY HOOD | WET HOOD | TOTAL |  | Bacharach | mg/l | mg/l | °C | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ | mg/ Nmᵌ
|  | ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ | [9 empty] | ref 6%O₂ | - | NO₂ NO ref 3% O₂
|  | kgr | tn | tn | tn | Nmᵌ | kgr/tn | ≤ 1 | ≥10%κ.ο. | ≤ 7.5κ.ο. |  | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 200
TOTAL/AVG | 4082 | 526520 | 224.2 | 0 | 0 | 224.2 | 132.076 |  |  |  | -/86 | 0 | 0 | 37.25
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMIZER
ΟΡΙΑ ΑΕΠΟ ΚΑΙ BAT
Note on C11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 25/11/2022
Note on A12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Note on C33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ΔΥΟ ΦΟΡΤΙΑ 10180 kgr ΚΑΙ 21040 = 31220 kgr