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ΠΡΟΣ:
[bookmark: _Hlk166002062]Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου – Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 33, Τ.Κ. 26441, Πάτρα 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
	Επωνυμία:
	

	Ταχ. Διεύθυνση:
	

	Α.Φ.Μ.:
	

	Δ.Ο.Υ.:
	

	Τηλ. επικοινωνίας:
	

	E-mail:
	

	Υπεύθυνος  επικοινωνίας:
	

	Τμήματα της υπ’ αριθμ. 02/2024 Διακήρυξης  για τα οποία υποβάλλεται προσφορά (τοποθετήστε το σύμβολο Χ, στο κουτάκι κάτω από το Τμήμα  για το οποίο θα υποβάλλετε προσφορά):
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	Φύλλο Συμμόρφωσης 
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	Περιγραφή
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	[bookmark: _Hlk115397393]Απάντηση συμμετέχοντα
	[bookmark: _Hlk115397565]Παραπομπή

	Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	
	
	

	Α1. Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β'/30- 08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
	ΝΑΙ
	
	

	Α2. Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).
	ΝΑΙ
	
	

	Α3. Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πρέπει να είναι συμβατά με τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α' /2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», της υπ’ αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/ Β'/29-2-2012) Κ.Υ.Α. «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
	ΝΑΙ
	
	

	[bookmark: _Hlk144069404]Α4.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/α οποίο/α γίνεται η προσφορά.
	ΝΑΙ
	
	

	(τα ακόλουθα πεδία συμπληρώνονται  σε αντιστοιχία με τον προσφερόμενο τύπο  υγρού καυσίμου)

	[bookmark: _Hlk144069487]Β. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
	
	
	

	Β1.  Η αμόλυβδη βενζίνη έχει ερευνητικό αριθμό Οκτανίων ίσο με 95 (RON95) και πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (υπ'αρ.147/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 293/Β'/12-2-2016)«Καύσιμα Αυτοκινήτων-Αμόλυβδη Βενζίνη-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» και υπ' αρ.117/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 921/Β'/21-5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ»).
	ΝΑΙ
	
	

	Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
	
	
	

	Γ1. Το πετρέλαιο κίνησης πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αρ. 76/2016/16 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β'/ 28.12.2016 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 241/Β'/2-2-2017) «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», της  υπ' αρ. 355/2000 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 410/Β'/11-4-2001)«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης» και υπ' της αρ.514/2004 (ΦΕΚ 1490/ Β/2006) Απόφασης του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης-προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου».
	ΝΑΙ
	
	

	Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	
	
	

	Ε1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αρ. 467/2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1531/Β'/16-10-2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου και πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει.
	ΝΑΙ
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Για τον Οικονομικό Φορέα
(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή)


Οδηγίες προς οικονομικούς φορείς:
Στα πεδία της  στήλης «Υποχρεωτική Απαίτηση» έχει προσυμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», όταν η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες.
Στα πεδία της  στήλης «Απάντηση συμμετέχοντα» συμπληρώνεται υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού) η απάντηση του συμμετέχοντα που θα έχει την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν από την προσφορά του  πληρείται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση.
Τα πεδία της  στήλης «Παραπομπή» θα συμπληρωθούν  (όχι επί ποινή αποκλεισμού), κατά περίπτωση και όπου κρίνεται απαραίτητο, από τους συμμετέχοντες, με παραπομπές στην τεχνική τους προσφορά ή σε προσκομιζόμενα τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά,  στοιχεία που απαιτούνται από τη στήλη «Περιγραφή»
