Πίνακας 1 Μεταδεδομένα σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΕΔΠΑΡ, που την ευθύνη λειτουργίας τους έχει το ΥΠΕΝ

	Σταθμός
	Μετρούμενοι ρύποι

	

Όνομα
	Θέση
	Χαρακτηρισμός
	SO2
	NOx
	CO
	O3
	ΑΣ10
	ΑΣ2,5
	C6H6

	
	WGS84
	ΕΓΣΑ87
	Υψόμετρο
(m –asl)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Γεωγρ. 
Μήκος
	Γεωγρ. Πλάτος
	X (m)
	Y(m)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΘΗΝΑΣ
(ATH)
	23,726845

	37,978204

	475861

	4203144

	75
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	
	
	

	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ARI)
	23,727617

	37,988066

	475932

	4204238

	75
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	
	
	v
	v
	

	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
(GEO)
	23,705153

	37,984100

	473958

	4203804

	40
	Περιαστικός-Βιομηχανικός
	
	v
	v
	v
	
	
	

	ΛΙΟΣΙΑ
(LIO)
	23,697781

	38,076741

	473344

	4214085

	165
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	
	

	ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
(LYK)
	23,788986

	38,067793

	481341

	4213070

	234
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	v
	

	ΜΑΡΟΥΣΙ
(MAR)
	23,787372

	38,030837

	481190

	4208970

	170
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	v
	v
	v
	v
	
	

	ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (SMY)
	23,713020

	37,931998

	474631

	4198021

	50
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	v
	v
	v
	v
	
	v

	ΠΑΤΗΣΙΩΝ
(PAT)
	23,733053

	37,999587

	476413

	4205515

	105
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	
	
	v

	ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
(PIR)
	23,645230

	37,944656

	468679

	4199446

	4
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	v

	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
(PER)
	23,688361

	38,020811

	472497

	4207882

	80
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	
	

	ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (AGP)
	23,819421

	37,995110

	483995

	4205000

	290
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	v
	

	ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
(ELE)
	23,538432

	38,051322

	459354

	4211322

	20
	Περιαστικός-Βιομηχανικός
	v
	v
	
	v
	v
	v
	v

	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
(THR)
	23,758195

	38,143521

	478662

	4221479

	550
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	v
	

	ΚΟΡΩΠΙ
(KOR)
	23,879026

	37,901308

	489215

	4194584

	140
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	
	v
	v
	
	

	ΑΛΙΑΡΤΟΣ
(ALI)
	23,110302

	38,375295

	422136

	4247543

	110
	Υποβάθρου
	v
	v
	
	v
	v
	v
	

	Παλαιότεροι σταθμοί (εκτός λειτουργίας)

	ΖΩΓΡΑΦΟΥ
(PAN)
	23,786763

	37,969648

	481121

	4202181

	245
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	
	

	ΓΟΥΔΗ
(GOU)
	23,767362

	37,984239

	479421

	4203804

	155
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	
	v
	
	
	v
	v
	

	ΓΑΛΑΤΣΙ
(GAL)
	23,748659

	38,022487

	477790

	4208052

	154
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	
	v
	
	
	

	ΠΕΙΡΑΙΑΣ-2
(BIO)
	23,652742

	37,941993

	469338

	4199148

	25
	Αστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	
	v
	
	
	

	ΟΙΝΟΦΥΤΑ
(OIN)
	23,638981

	38,306169

	468286

	4239560

	100
	Περιαστικός-Βιομηχανικός
	v
	v
	
	v
	v
	
	




Πίνακας 2  Μεταδεδομένα σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΕΔΠΑΡ που την ευθύνη λειτουργία τους έχουν οι Περιφέρειες

	Σταθμός
	Μετρούμενοι ρύποι

	

Όνομα
	Θέση
	Χαρακτηρισμός
	SO2
	NOx
	CO
	O3
	ΑΣ10
	ΑΣ2,5
	C6H6

	
	WGS84
	ΕΓΣΑ87
	Υψόμετρο
(m –asl)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Γεωγρ. 
Μήκος
	Γεωγρ. 
Πλάτος
	X (m)
	Y(m)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 
(AGS)
	22,945099

	40,633724

	410641

	4498347

	12
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	v

	Α.Π.Θ.-2 
(AUT)
	22,955444
	40,633143
	411515

	4498272

	29
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	
	v
	
	v
	
	
	

	ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
(PAO)
	23,031689

	40,588918

	417909

	4493289

	363
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	v
	

	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
(KAL)
	22,958644

	40,578739

	411715

	4492230

	60
	Αστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	v
	v
	v
	
	

	ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
(KOD)
	22,893219

	40,673453

	406309

	4502811

	30
	Αστικός-Βιομηχανικός
	v
	v
	v
	v
	v
	
	v

	ΣΙΝΔΟΣ 
(SIN)
	22,802169

	40,657842

	398590

	4501179

	14
	Περιαστικός-Βιομηχανικός
	v
	v
	v
	v
	v
	
	v

	ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 
(NEO)
	22,876060

	40,739805
	404953

	4510195

	229
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	
	

	Π.Κ.Μ. (ΠΚΜ) * (PKM)
	22,917366
	40,641359
	408306
	4499223
	4
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	
	
	
	
	v
	
	

	ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (STA)
	22,937785
	40,669232
	410070
	4502296
	42
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	
	

	Παλαιότερος σταθμός (εκτός λειτουργίας)

	Α.Π.Θ.-1
(APT)
	22,956250

	40,633708

	411584

	4498334

	44
	Αστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	
	v
	
	
	

	Περιφέρεια ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

	ΠΑΤΡΑ-1 
(PA1)
	21,738179

	38,253109
	301940

	4236030

	10
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	
	

	ΠΑΤΡΑ-2 
(PA2)
	21,734512

	38,246469
	301601

	4235301

	8
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	
	v
	v
	v

	ΠΑΤΡΑ-Ε 
(PAE)
	21,73651
	38,24623
	301775
	4235270
	35
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	Ενδεικτικές μετρήσεις

	ΑΓΡΙΝΙΟ 
(AGR)
	21,409550
	38,619773
	274317
	4277479
	98
	Αστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	v
	v
	
	
	

	Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

	ΒΟΛΟΣ-1 
(VO1)
	22,942922

	39,366711
	408789

	4357718

	31
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	
	
	v
	
	v
	v
	

	ΒΟΛΟΣ-3 **
(VO3)
	22,950840
	39,365846
	409470
	4357614
	16
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	ΒΟΛΟΣ-4 **
(VO4)
	22,969258
	39,359830
	411049
	4356928
	44
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	v

	ΛΑΡΙΣΑ-1 
(LA1)
	22,414549
	39,63553
	363796

	4388220

	85
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	
	

	ΛΑΡΙΣΑ-2 **
(LA2)
	22,430447
	39,614259
	365119
	4385835
	83
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	
	v
	v
	v
	v
	

	ΛΑΡΙΣΑ-3 **
(LA3)
	22,397436
	39,627286
	362311
	4387331
	86
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	
	v
	v
	v
	v
	v

	ΤΡΙΚΑΛΑ ** (TRI)
	21,770151
	39,560819
	308287
	4381102
	112
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	ΚΑΡΔΙΤΣΑ ** (KAD)
	21,919224
	39,365810
	320595
	4359150
	112
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	Παλαιότερος σταθμός (εκτός λειτουργίας)

	ΒΟΛΟΣ-2 
(VO2)
	22,923900
	39,358400
	407136
	4356820
	6
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	v
	v 
	v
	v
	v
	
	v

	Περιφέρεια ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	ΚΟΖΑΝΗ (KOZ)
	21,790895
	40,294078
	311542
	4463650
	675
	Αστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ (PTO)
	21,686045
	40,508024
	303777
	4486521
	597
	Αστικός-Βιομηχανικός
	
	
	
	
	v
	
	

	ΑΚΡΙΝΗ (AKR))
	21,900093
	40,431487
	322145
	4477833
	799
	Περιαστικός-Βιομηχανικός
	
	
	
	
	v
	v
	

	ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ (KAY)
	21,773266
	40,500029
	311122
	4485483
	713
	Περιαστικός-Βιομηχανικός
	
	
	
	
	v
	
	

	ΓΡΕΒΕΝΑ (GRE)
	21,438678
	40,084696
	281473
	4440015
	520
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	ΚΑΣΤΟΡΙΑ (KAS)
	21,253257
	40,513302
	267139
	4488070
	633
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	
Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ

	ΗΡΑΚΛΕΙΟ-2
(HER)
	25,138231
	35,332820
	603297
	3910258
	60
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	ΧΑΝΙΑ-2
(ΧΑ2)
	24,025672
	35,514226
	502179
	3929783
	15
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	v
	v
	v
	v
	

	ΑΚΡΩΤΗΡΙ (AKO)
	24,070740
	35,532892
	506264
	3931855
	100
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	v
	

	ΒΟΥΤΕΣ (VOU)
	25,080084
	35,308542
	598041
	3907506
	240
	Περιαστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	
	
	

	ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ (FIN)
	25,670041
	35,338560
	651622
	3911580
	241
	Υποβάθρου
	
	
	
	v
	v
	v
	

	Παλαιότεροι σταθμοί (εκτός λειτουργίας)

	ΗΡΑΚΛΕΙΟ-1 
(IRAI)
	25,135309
	35,333291
	603030

	3910307

	60
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	
	v
	
	v
	
	

	ΧΑΝΙΑ-1
(CHAI)
	24,030419
	35,509577
	502609

	3929267

	50

	Αστικός-Υποβάθρου
	
	
	
	
	v
	
	

	Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ

	ΙΩΑΝΝΙΝΑ-2 
(IOII)
	20,846597
	39,671173
	229363

	4395729

	481

	Αστικός-Υποβάθρου
	v
	v
	v
	
	v
	v
	

	Παλαιότερος σταθμός (εκτός λειτουργίας)

	ΙΩΑΝΝΙΝΑ-1 
(IOI)
	20,852220
	39,652833
	229774

	4393676

	520
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	v
	
	v
	v
	v
	v

	Περιφέρεια ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

	ΚΑΒΑΛΑ-2
(KAII)
	24,412419

	40,936662
	534569

	4531522

	2
	Αστικός-Κυκλοφορίας
	v
	v
	
	v
	
	
	v

	Παλαιότερος σταθμός (εκτός λειτουργίας)

	ΚΑΒΑΛΑ-1
(KAI)
	24,405976
	40,936018
	534027

	4531448

	2
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	
	
	
	
	
	v

	Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	ΛΑΜΙΑ 
(LAM)
	22,431707

	38,902170
	363858

	4306802

	105
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	
	
	
	v
	
	

	ΧΑΛΚΙΔΑ 
(HAL)
	23,612019
	38,469880
	466005

	4257735

	12
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	
	
	
	v
	
	

	ΛΕΙΒΑΔΙΑ
(LEI)
	22,877516

	38,440615
	401890

	4255013

	140
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	
	
	
	v
	
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ 
(AMF)
	22,380409

	38,528371
	358676

	4265397

	180
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	
	
	
	v
	
	

	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
(KAR)
	21,791822

	38,916588
	308405

	4309551

	960
	Αστικός-Υποβάθρου
	
	
	
	
	v
	
	



* Ο νέος σταθμός «ΠΚΜ» (στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης) αποτελεί «σταθμό παρακολούθησης» και όχι σταθμό για έλεγχο συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές, λόγω γειτνίασης με το χώρο φορτοεκφόρτωσης του ΟΛΘ καθώς οι μετρήσεις ποιότητας περιβάλλοντα αέρα δεν είναι αντιπροσωπεύουν την ευρύτερη περιοχή και επηρεάζονται από το όμορο μικροπεριβάλλον.

**  Πρόκειται για σταθμούς σε λειτουργία τα στοιχεία μετρήσεων των οποίων θα είναι διαθέσιμα  στην Έκθεση του επόμενου έτους.
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